## Slide 1: Smart Training Room > Part I (Monitoring Training Room Zone 2)
Patcharawat Sukrak (DONUT)

## Slide 2: Content
1. My team
2. Concept (Old)
3. Concept (New)
4. Output
5. Device setup
6. Data communication
7. Circuit Design
8. Project Part II concept

## Slide 3: My team
Author: Patcharawat Sukruk (DONUT)
P.Tae (Adviser)
P.Tan
(Adviser)

## Slide 4: Concept (Old)
But I have a problem with 2 parameter, pressure and current

## Slide 5
The pressure is change just open, close the door
The pressure is difficult to apply.

## Slide 6: Current sensor problem
L
N
G
L
วัด
ไฟ 3 เฟส

## Slide 7: Concept (New)
Notes: ใส่รูปกล่อง

## Slide 8: Manual check
LED status
Button work?
Sleep mode
MCU on

## Slide 9: Manual check – Show time
Use MTL NTP server

## Slide 10: Manual check –Show sensor value

## Slide 11: Manual check – Restart (กรณีการแสดงผลมีปัญหา)

## Slide 12: Output – On web browser
Users can use browser from electronic devices (Computer, Mobile phone) order to view input value in a form which is easy to understand.

## Slide 13: Before get a dashbroad

## Slide 14: IoT concept
Transmitted media
Application
Device
In order to do that. First, we use this concept for IoT
IoT consists of….
DATA
DATA

## Slide 15: Device
DHT22
LDR
Raspberry PI 3 B+
ESP8266 NodeMCU
Basic 20x4 Character LCD
3 Bit 3 color Button module
Include application
Main role: Control and keep sensor data
LED Module 3 traffic light

## Slide 16: Transmitted media
SSID: Visitor

## Slide 17: Application
Raspberry Pi
By MTL server
163.50.57.25
MQTT = ตัวกลางรับข้อมูล
Node-RED = ตัวจัดการข้อมูล
Grafana = ตัวสร้าง Dashbroad
Influxdb = Database

## Slide 18: DEVICE
Transmitted media
Application
Prepared
After prepared

## Slide 19: 1. Set up device ( Circuit design)

## Slide 20: 1. Set up device ( Product design)
10kΩ
10kΩ
LED status
Button

## Slide 21: 1. Set up device ( Product design)
10kΩ
10kΩ
LDR
DHT22

## Slide 22: 2. Data communication
Transmission media
Application
Device
DATA
DATA

## Slide 23: 2. Data communication
Transmission media
Application
Device
Start with devices.
Start

## Slide 24: 2. Data communication (device) – Generate Data
Topic:Light
TOPIC
DATA FROM SENSOR
PROCESS DATA
Topic:Temp
Topic:Humi
Topic’s name is necessary for application.

## Slide 25: Data generate
Topic:Light_4
TOPIC
DATA FROM SENSOR
PROCESS DATA
Topic:Current_3
TOPIC
DATA FROM SENSOR
PROCESS DATA
Topic:Current_2
TOPIC
DATA FROM SENSOR
PROCESS DATA
Topic:Current_1
TOPIC:(Name)
DATA FROM SENSOR
PROCESS DATA
Topic:Temp_2
Topic:Current_4
Topic:Humi_2

## Slide 26: Data communication (device) – Generate Data
Transmission media
Application
Device
DATA
Topic
(Data)

## Slide 27: 2. Data communication (Data Transmittion)
Transmission media
Application
Device
Topic
(Data)

## Slide 28: Communication (Application)
Transmission media
Application
Device
Topic
(Data)

## Slide 29: Application
MQTT
Broker
Data
(Topic)
Data
(Topic)
Chose database, (modify) data

## Slide 30: ปัญหาที่พบ
WiFi ที่ MCU หลุดจากการเชื่อมต่ออันเนื่องจาก Network ของบริษัท
  ปัญหาที่ตามมา
    Dashbroad ไม่สามารถใช้งานได้
  สิ่งที่ทำได้
    ตัว MCU สามารถ reconnect WiFi ได้อัตโนมัติและข้อมูลค่าเซ็นเซอร์สามารถส่งต่อไปยัง Dashbroad ได้หากการเชื่อมต่อสำเร็จ

## Slide 31: สรุป สำหรับ Part 1 การ Monitor
- การ Monitor อุณหภูมิ, ความชื้น, ความเข้มแสง เสร็จสิ้น
- รอรางถ่าน จากนั้นจึงจะทำการติดตั้งในห้อง (ปกติจ่ายไฟโดยใช้สาย USB )
- Raspberry Pi จะติดตั้งเมื่อ Part 2 เสร็จสิ้น เนื่องจากต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม
มี Step down motor ในตัว แปลงไฟจาก 9V เป็น 5V

## Slide 32: ปัญหาที่อาจพบ
WiFi ที่ MCU หลุดจากการเชื่อมต่ออันเนื่องจาก Network ของบริษัท
  ปัญหาที่ตามมา
    Dashbroad ไม่สามารถใช้งานได้
  สิ่งที่ทำได้
    ตัว MCU สามารถ reconnect WiFi ได้อัตโนมัติและข้อมูลค่าเซ็นเซอร์สามารถส่งต่อไปยัง Dashbroad ได้หากการเชื่อมต่อสำเร็จ
ค่าเซ็นเซอร์อาจแสดงผลผิดพลาด ( Null value, Error value return 2000000)
  ปัญหาที่ตามมา
    Dashbroad แสดงค่าที่ผิดเพื้ยน, Email alert ในเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิด เช่น Temperature is 2000000
  สิ่งที่ทำได้
    Alert email ณ ช่วงค่าที่กำหนดเท่านั้น Temperature (-50 to 15 , 40 to 100)

## Slide 33: PART 2 Concept Design (Automatic Room)

## Slide 34: ปิด / เปิด ไฟอัตโนมัติ
แจ้งเตือนผ่านอีเมลเมื่อเกิดเหตุการณ์
1.ค่าอุณหภูมิผิดปกติ (ร้อนจัด,เย็นจัด)
2.ค่าความชื้นผิดปกติ (ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์น้อยหรือมากเกินไป)
3.มีการเปิดไฟทิ้งไว้ในห้องหลังเวลาเลิกงาน
นำค่า Monitor จาก Part 1 มา apply

## Slide 35
ปิดไฟอัตโนมัติ (Only)

## Slide 36
การแจ้งเตือนผ่าน Email

## Slide 37
Detect Temperature
Detect Humidity
Detect human
Finished
Notes: ใส่รูปกล่อง

## Slide 38: PIXY VS PIR Sensor

## Slide 39: PIXY VS PIR Sensor
Rely on infrared
Return 0,1
Low accuracy
เป็นโมดูลกล้องตรวจจับแยกแยะวัตถุด้วยสีที่โด่งดังและประสบความสําเร็จอย่างสูงในการระดมทุนผ่านwww.kickstarter.com โดยใช้โมดูล CCD ทํางานร่วมกับแผงวงจรประมวลผลภาพหรือ image processing
High accuracy ติดตั้งบน Raspberry PI

## Slide 40: PIXY
สามารถต่อยอดเป็นการตรวจจับอารมณ์, สีหน้า…

## Slide 41: Movidius
Neural Compute Stick (Movidius) เป็นอุปกรณ์เสริมพลังให้กับระบบ image processing ขณะเดียวกัน ช่วยให้ CPU ทำงานเบาลง เหมาะสมกับการพัฒนาระบบช่วยวิเคราะห์ภาพบนระบบ Single Board Computer ที่มีพลังของ CPU ไม่สูงนัก

## Slide 42: Device
DHT22
LDR
Raspberry PI 3
Basic 20x4 Character LCD
3 Bit 3 color Button module
Include application
Main role: Control and keep sensor data
Pixy
Movidius
LED Module 3 traffic light

## Slide 43: Layout
Notes: ใส่รูปกล่อง

## Slide 44: ปัญหาที่อาจพบ
MCU ESP8266 และ Raspberry Pi เกิด Overheat เนื่องจากต้องทำงานตลอดเวลา
  ปัญหาที่ตามมา
    อายุการใช้งานของอุปกรณ์จะสั้นลง
  สิ่งที่ทำได้
    อุปกรณ์ MCU ESP8266 และ Raspberry PI มีฟังก์ชันที่เรียกว่า Sleep mode สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ โดยจะทำการใช้ Sleep mode นอกเวลา Detect time

## Slide 45: ปัญหาที่อาจพบ
แบตเตอร์รีหมดเร็วเนื่องจากต้องทำงานตลอดเวลา
  ESP8266 ปกติจะใช้กระแสไฟประมาณ 70-80 mA สำหรับแบตเตอร์รี่ที่มีความจุ 1920maH สามารถจ่ายไฟเลี้ยง ESP8266 ได้ประมาณ 24 ชั่วโมง หรือแบตหมดภายใน 1 วัน
  เราสามารถสั่งให้เวลาที่ esp8266 ไม่ได้ทำงาน ให้เข้าสูงโหมด sleep ซึ่งจะใช้กระแสไฟเพียง 0.001mA ทำให้เราสามารถใช้งาน จาก 24 ชั่วโมงเป็น 600 ชั่วโมง หรือ จาก 1 วันเป็น 30 วัน

## Slide 47
Thank
You